
ОЦЕНКА НА БЕЗОПАСНОСТТА НА СЪХРАНЕНИЕТО НА ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ

Информация за оператора, дейността и местоположението на обекта:

Име на физическото или юридическото лице:ДИЛКОМ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Представляван от (име, тел., мейл адрес):ДОЧО ЧЕМШИРОВ, d.chemshirov@dilcom.com, 0889/303339
ЕИК:103761563
Адрес на управление:гр.Варна, ул.Нептун 2
Адрес за кореспонденция: гр.Варна, ул.Нептун 2

Адрес/и на склада за съхранение на опасни химични вещества и/или смеси: гр.Варна, ул.Нептун 2

Лице, отговорно за дейността на обекта (име, тел., мейл адрес): ДОЧО ЧЕМШИРОВ, d.chemshirov@dilcom.com, 0889/303339
Кратко описание на дейността на обекта:производство на изделия от хартия и картон
1. Проверка на класовете и подразделенията на опасност на съхраняваните опасни вещества и смеси.

1. 0. Инвентарен списък на съхраняваните вещества и смеси.

	№
	Име на веществото/сместа
	Опасно (да/не/няма информация)
	Физична форма(течност, твърдо блок, твърдо насипно, газ под налягане, втечнен газ)
	Наличен ИЛБ (да/не/не се изисква)
	Налично количество / т.
	Вещество/смес

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Пропан 
	да
	газ
	да
	0,5
	вещество

	2
	Натриева основа
	да
	твърдо насипно
	да
	1
	вещество

	3
	Солна киселина
	да
	течност
	да
	1
	вещество

	4
	Фуран
	да
	течност
	да
	0,1
	вещество


1. 1. Опасни вещества.

	№
	Наименование на веществото
	CAS номер
	ЕС номер
	Идентификационен номер съгласно част 3 от приложение VІ от Регламент (ЕО) №1272/2008
	Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност съгласно част 3 от приложение VІ от Регламент (ЕО) №1272/2008
	Рискови фрази и съвети за безопасност съгласно Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикиране на химични вещества и смеси

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Пропан/

propan 
	74-98-6
	200-827-9
	601-003-005
	H220
	R11

	2
	Натриева основа/sodiumhydroxide
	131-073-2
	215-185-5
	011-002-006
	H314
	R35

	3
	Солна киселина/hydrogen chloride
	764-701-0
	231-595-7
	017-002-002
	H331

H314
	R35; R36/37/38; R43

	4
	Фуран/furan
	110-00-9
	203-727-3
	603-105-00-5
	H224; H350;H341; H332; H302; H373;H315; H412

F+; T
	R12;R19; R68; R20; R22 


1. 2. Опасни смеси.

	№
	Наименование на сместа
	Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)
	Рискови фрази и съвети за безопасност съгласно Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	


2. Оценка на съвместимостта на категориите/класовете на опасност на съхраняваните химични вещества и смеси: 
2.1. Определяне на категориите/класовете на опасност на съхраняваните опасни химични вещества и смеси съгласно Приложението към чл. 8, ал. 1 на Наредбата 
	
	Категория/клас на опасност

	№
	Вещество/смес
	Експлозивни
	Запалими
	Оксидиращи
	Токсични
	Корозивни
	Аерозолни опаковки/втечнени или сгъстени газове

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Пропан/

propan 
	
	x
	
	
	
	

	2
	Натриева основа/sodiumhydroxide
	
	
	
	
	x
	

	3
	Солна киселина/hydrogen chloride
	
	
	x
	
	
	

	4
	Фуран/furan
	x
	
	
	
	
	


2.2. Определяне на съвместимостта на категориите на опасност на съхраняваните опасни химични вещества и смеси 
	Категория/клас на опасност съгласно Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси и/или Регламент (ЕО) 1272/2008 CLP
	Експлозивни
	Изключително запалими, 

Лесно запалими, Запалими
	Оксидиращи
	Токсични
	Корозивни
	Аерозолни опаковки и втечнени или сгъстени газове

	Приоритет на опасност съгласно т. 7 от Приложението към Наредбата

	Експлозивни
	4
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Изключително запалими, Лесно запалими, Запалими
	Х
	Х
	3
	Х
	2
	Х

	Оксидиращи
	Х
	1
	Х
	Х
	Х
	Х

	Токсични
	Х
	Х
	Х
	
	2
	

	Корозивни
	Х
	Х
	3
	
	2
	

	Аерозолни опаковки/втечнени или сгъстени газове
	Х
	
	
	
	
	


3. Оценка на съответствието с общите изисквания към складовете за съхранение на опасни химични вещества и смеси 
	№
	Изискване
	Съответствие (да/не/неприложимо)
	Информация, доказваща съответствие (обосновко, ако дадено изискване е неприложимо)
	Мерки за осигуряване на съответствие

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Осигуряване на транспортна инфраструктура, която да отговаря на предвидените по вид и количества опасни вещества и смеси и на техниката, използвана за тяхното товарене и разтоварване;
	да
	Склад за съхранение с няколко изхода и рампи за разтоварване.

Достатъчно широки маршрути за движение на транспортните средства.
	Организация на транспорта в предприятието при товарене и разтоварване.

План на предприятието и транспортните връзки.

	2
	Осигуряване на адекватна вентилация и осветление, съобразени с вида и количествата на опасните вещества и смеси, които се съхраняват;
	да
	Вентилационна инсталация в склада, поради съхранение на летливи и токсични вещества.

Осветление отговарящо на изискваният.
	Документи за ефективността на вентилационната инсталация.

Протоколи от измервания на осветлението в склада.

	3
	Осигуряване и поддържане в изправност на технически средства за контрол и поддържане на температурата в складовите помещения за вещества, които се съхраняват в рамките
на определени температурни граници;
	да
	Климатик. Нужна е температура от 15 до 25 градуса.
	Технически документи за изправността на климатика.

	4
	Инсталиране на пожароизвестителни и пожарогасителни системи съгласно приложимото законодателство в съответствие с пожароопасните и взривоопасните свойства на съхраняваните вещества и смеси;
	да
	Съгласно Наредба № Із-1971 и № Із-2377.

/Дават се пожарните категории съгласно Наредба № Із-2377 
	План за предотвратяване на аварии на територията на предприятието.

	5
	Обособяване на отделни зони/участъци за съхранение на опасните вещества с несъвместими категории на опасност;
	да
	Експлозивните вещества се съхраняват в отделно помещение, както и горимите. 

Фуран-експлозивни пари, трябва да се съхранява отделно от останалите-в специален шкаф или спомещение.

Пропан-запалимо, отделно.

Солна киселина и натриева основа могат да се съхраняват в едно помещение, но добре опаковани и отделени в различни шкафове.
	План-скица на склада.

Заповед №... за отделно съхранение на несъвместимите опаснивещества

	6
	Предотвратяване изпускането на опасни химични вещества и смеси в почвите, водите и въздуха вследствие на разливи, разсипване или разпрашаване, включително чрез използване на съдове и/или съоръжения за съхранение, съобразени с опасните свойства на съхраняваните опасни химични вещества или смеси;
	да
	Наличие на събирателни вани, филтри, съоръжения за улавяния на разсипвания /пречиствателни съоръжения. 
	Описва се къде се намират тези съоръжения в околността на склада или вътре.

	7
	Осигуряване и поддържане на технически средства за улавяне на евентуални разливи, включително подходящи адсорбенти, които да гарантират пълното улавяне и последващото събиране и/или третиране на изтеклите вещества и смеси за складовете, в които се съхраняват течности;
	да
	Списък на евентуални адсорбенти. Описва се посоченото от ИЛБ.
	Наличие на необходимите адсорбенти и средства за предотвартяване на разпространение на разливите.

	8
	Ограничаване достъпа на външни лица до складове за опасни химични вещества и смеси;
	да
	Забранява се достъпа на външни лица до помещенията на склада, наличие на денонощна охрана.
	Табели и инструкции забраняващи достъпа на външни лица.

	9
	Съхранение на веществата, класифицирани като силнотоксични или като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията, категории 1 и 2, в заключени помещения или шкафове, с достъп до тях само на оторизиран персонал.
	да
	Фуран-специално помещение. Достъп до него има точно определен човек от персонала.
	Заповед за достъп до таксичните вещества на представителите от персотала.

	10
	* Екологосъобразно междинно съхранение на живак, живачни съединения и/или смеси на живака, различни от отпадъци, съдържащи живак, предназначени за разрешена употреба в страната, спазвайки изискванията посочени в Приложение № 2 от Наредбата и когато е приложимо - техническите изисквания, условията и мерките в издадените комплекси разрешителни по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и.или одобрените Доклад за безопасност/ Доклад за политика за предотвратяване на големи аварии, съгласно ЗООС. 
	
	
	


· Попълва се в случаите на съхранение на живак, живачни съединения и/или смеси на живака, различни от отпадъци, съдържащи живак, предназначени  за разрешена употреба в страната.

4. Оценка на съответствието с изискванията за организацията за съхранението на опасни химични вещества и смеси 
	№
	Изискване
	Съответствие (да/не)
	Документи и информация, доказващи съответствие
	Мерки за осигуряване на съответствие

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Определяне на лица, отговорни за съхранението на опасните химични вещества и смеси, и лица, имащи право на достъп до складовете с опасни химични вещества и смеси;
	да
	Заповеди, инструкции, разпоредби
	Ако може да се допълнят предприетите вече мерки

	2
	Разработване и прилагане на инструкции за безопасно съхранение на опасните химични вещества и смеси в съответствие с наличната информация за техните опасни свойства по чл. 4, т. 1 на Наредбата;
	да
	Инструкции
	Ако може да се допълнят предприетите вече мерки

	3
	Разработване и прилагане на инструкции за осъществяване на собствен контрол по изпълнението на правилата по чл. 4, т. 8 на Наредбата (т. 2 от Таблицата);
	да
	Инструкции
	Ако може да се допълнят предприетите вече мерки

	4
	Разработване и прилагане на инструкции и програми за обучение на лицата, отговорни за съхранението на опасните химични вещества и смеси, относно мерките за контрол на рисковете, свързани със съхранението им;
	да
	Инструкции
План за обучение
Удостоверения доказващи преминало обучение
	Ако може да се допълнят предприетите вече мерки

	5
	Разработване и прилагане на инструкции за обезвреждане на отпадъци от опасни химични вещества и
смеси, образувани при разлив и разпиляване, и на почви, абсорбенти и други материали, замърсени с отпадъци от опасни химични вещества и смеси, в съответствие със законодателството за управление на отпадъците;
	да
	Инструкции
	Ако може да се допълнят предприетите вече мерки

	6
	Планиране и осъществяване на необходимите мерки за защита на работещите в обектите и прилежащите им площи при възникване на аварии в съответствие с изискванията на законодателството за защита при бедствия.
	да
	План за действие при аварий на територията на предприятието
	Ако може да се допълнят предприетите вече мерки


5. Проверка на съответствието с условията на съхранение на опасните химични вещества и смеси, посочени в информационните листове за безопасност или в друга налична информация за опасните вещества и смеси 
	№
	Наименование на вещество/смес
	Изискване към условията за съхранение
	Съответствие (да/не)
(ако е налице несъответствие, се обяснява)
	Информация доказваща съответствие (ако са налични)
	Мерки за осигуряване на съответствие

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Пропан/

propan 
	При температура под 50 0С на хладно и проветриво място. Да не се съхранява с окислители. 
/преписва се от ИЛБ, Раздел 7, т. 7.2/
	да
	План на складовото помещение; Схема на предприятието
	При необходимост се попълва

	2
	Натриева основа/sodiumhydroxide
	Складови помещения и контейнери. Температура от +15 0С до +25 0С
	да
	План на складовото помещение; Схема на предприятието
	При необходимост се попълва

	3
	Солна киселина/hydrogen chloride
	Складови помещения и контейнери
	да
	План на складовото помещение; Схема на предприятието
	При необходимост се попълва

	4
	Фуран/furan
	В заключени помещения, достъпни само за лица с право на достъп. Температура от +15 0С до +25 0С. Да се пази от загряване и източници на възпламеняване.
	да
	План на складовото помещение; Схема на предприятието;
Заповед за лицата с право на достъп до помещението за съхранение на Фуран.
	При необходимост се попълва


6. Идентифициране и оценка на съответствието с други приложими нормативни актове и правила в областта на пожарната безопасност, опазването на околната среда и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд 
6.1. Списък на приложимите нормативни актове с обосновка за тяхната приложимост по отношение на съхранението на опасни химични вещества и смеси 
- НАРЕДБА № Із-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Обн. ДВ. бр.81 от 2011г.
- НАРЕДБА № Iз-1971 от 29.10.2009г. за строително - технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
/И всички други нормативни актове, свързани със съхранение на химични вещества, ако е приложимо за предприятието/
6.2. Оценка на съответствието с актовете по т. 6.1 по отношение на съхранението на опасни химични вещества и смеси 
	№
	Нормативна област/нормативен акт
	Изискване свързано със съхранението на опасни химични вещества и смеси
	Съответствие (да/не)
	Административни актове и документи, изисквани от законодателството и/или доказващи съответствието с него
(описват се всяко изискване)
	Мерки за осигуряване на съответствие

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	НАРЕДБА № Із-2377 от 15.09.2011 г.
	Изисквания към пожарната безопасност при експлоатация на обектите
	да
	Противопожарно досие
	При необходимост се попълва

	2
	НАРЕДБА № Iз-1971 от 29.10.2009г. 
	/Изисквания към вида и броя на пожарогасителите в зависимост от вида и категорията на обекта-ОПИСВАТ СЕ ТОЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВАШИЯ ОБЕКТ предвидени в наредбата/
	да
	Описват се наличните противопожарни средства
	При необходимост се попълва


7. Име, длъжност и подпис на длъжностното лице, утвърдило оценката 
Дочо Чемширов, Управител
8. Дата на изготвяне на оценката 31.05.2021г.
9. История на документа 
	Версия №
	Изготвил
	Причина за преразглеждането и актуализацията /Коментари
	Утвърдил
	Дата

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


10. План за коригиращи действия 
	№
	Констатирано несъответствие
	Коригиращи мерки
	Срок за осъществяване
	Отговорен за изпълнението
	Дата на потвърждаване на изпълнението
	Статут на мярката
(приключила, в процес на изпълнение, не е стартирала)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


1

